### Stellungnahme

der rheinland-pfälzischen Umweltverbände BUND und NABU zum Entwurf einer Landesverordnung zur Durchführung der Bestandsaufnahme und der Überwachung des Zustands der Gewässer gemäß EG-Wasserrahmenrichtlinie (Bestands- und Überwachungsverordnung Wasserrahmenrichtlinie / BÜV-WRRL)

Anmerkung:

Diese Stellungnahme fasst den derzeitigen Diskussionsstand in den Umweltverbänden zusammen, ohne den Anspruch zu erheben, alle Aspekte abschließend zu beurteilen.

###### Einleitung / Allgemeines

Anders als in der Beiratssitzung am 18.5.2004 dargestellt, waren die Naturschutzverbände bei der Verbänderanhörung im November 2002 nicht ganz einverstanden mit der LAWA-Musterverordnung. Da die rheinland-pfälzische Verordnung sich eng an die Musterverordnung anlehnt und sie im wesentlichen wortgetreu übernimmt, bleiben trotz unserer grundsätzlichen Zustimmung zur Verordnung (- positiv u.a. die 1:1 Übernahme der Tabellen zur Beschreibung des guten ökologischen Zustands - ) entsprechend unserer Kritik am LAWA - Musterentwurf eine Reihe von Änderungs- und Ergänzungswünschen, die wir im folgenden anführen.

Sie betreffen u.a. die Definition von Erfassungsgrenzen, die Einteilungssystematik von Oberflächengewässern und den Untersuchungsumfang sowohl in qualitativer Hinsicht als auch hinsichtlich ihrer Frequenz sowie die Einbeziehung wasserabhängiger Landökosysteme und von Gewässerrandstrukturen. Es fehlen klare Aussagen zur Aufnahme von Schutzgebieten (nach Anhang IV WRRL)  in die bis zum 22.12.04 zu erstellenden Übersichtspläne für die Flussgebiete. Nationale Schutzgebiete (Nationalparke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, ...) sind zum Zwecke der weiteren Bearbeitung bereits hier zu integrieren.

Anmerkungen zu den einzelnen Paragrafen

§ 2 Begriffsbestimmungen

# Nr. 1 Oberflächengewässer

Da die Verordnung die Definition der WRRL zum „ökologischen Zustand“ (Art. 2 Nr. 21“) nicht mit übernimmt, muss an dieser Stelle und bei den Anforderungen zur Beschreibung und Kontrolle eines Oberflächengewässers klargestellt werden, dass auch die Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit von Ufern/Gewässerrandstreifen bzw. Auen bei Fließgewässern sowie Stränden bei Seen, Übergangsgewässern und Küstengewässern als „aquatische, in Verbindung mit Oberflächengewässern stehende Ökosysteme“ (Art. 2 Nr. 21 der WRRL) zu den Oberflächengewässern gehören und bei allen Anforderungen der WRRL mitzuberücksichtigen sind. Wir bitten um einen entsprechenden Hinweis.

§ 3 Lage, Grenzen und Zuordnung der Oberflächenwasserkörper

3.1

Es fehlt ein Hinweis, dass mit der Abgrenzung von Oberflächenwasserkörpern auch eine Abgrenzung der „aquatischen, in Verbindung mit Oberflächengewässern stehende

(Land)ökosysteme“ (Art. 2 Nr. 21 der WRRL) notwendig ist, das heißt eine Abgrenzung der Ufer/Gewässerrandstreifen bzw. Auen bei Fließgewässern sowie Stränden bei Seen.

3.2

Für die Identifikation erheblich veränderter und künstlicher Gewässer gelten u.a. nach Vorgabe des EU-weit abgestimmten guidance-Papiers der AG 2.2 bereits strenge Maßstäbe. Das sollte sich auch in der Formulierung dieses Absatzes niederschlagen.

§ 4 Zusammenstellung der Gewässerbelastungen und ihrer Auswirkungen

4.1

Die Daten sollen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Anlage 1 (zu § 3)

Oberflächengewässer: Oberflächenwasserkörper + typspezifische +

Referenzbedingungen

1. Kategorien von Oberflächengewässern

Die WRRL sieht die Maßstäbe Flusseinzugsgebiete von 10 km² und größer für Flüsse und 0,5 km² und größer für Seen als BERICHTSMAßSTAB für die Meldung nach Brüssel vor. Der Gewässerschutz nach WRRL erstreckt sich aber auf alle Gewässer. Der Versuch, die Anforderungen der WRRL nur in den Gewässern ab der genannten Größenordnung zu verwirklichen kann von den Umweltverbänden nicht akzeptiert werden.

Die Einzugsgebietsgröße >10 km² kann in der Praxis zur Folge haben, dass die „wahre“ Charakteristik der Gewässer nicht erkannt wird, da die Masse der Fließstrecken hier nicht mit betrachtet wird. Die „verbleibende Gewässerlinie“ repräsentiert mit Sicherheit häufig genug einen anderen Typ als die Summe der Zuflüsse. Die Zuflüsse als Laich- und Aufwuchsgewässer bestimmen aber letztlich, was in „der verbleibenden Gewässerlinie“ lebt.

Bei dem vorgeschlagenen Entwurf gehen die Bestimmungen des Artikels 3 der WRRL verloren. Eine Verordnung sollte jedoch ein Gesetz/eine EU-Richtlinie präzisieren und nicht für noch mehr Unklarheit sorgen.

Wir bitten daher um Präzisierung des Einleitungssatzes:

Kleine Einzugsgebiete können gegebenenfalls mit größeren Einzugsgebieten zusammengelegt werden oder mit benachbarten kleinen Einzugsgebieten eine Flussgebietseinheit bilden. Die Oberflächengewässer sind unter dieser Voraussetzung dann in folgende Kategorien einzuteilen: ...

2. Gewässertypen (derzeitiger Diskussionsstand)

2.2 Seen

Die Einteilung sollte den Nährstoffhaushalt berücksichtigen und mindestens die folgenden FFH-Kategorien umfassen:

- oligotrophe Seen, EU-Code 3110

- mesotrophe Seen, EU-Code 3130

- oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Seen, EU-Code 3140

- natürliche eutrophe Seen, EU-Code 3150

- dystrophe Seen (Moorseen) EU-Code 3160.

3. Festlegung von Referenzbedingungen

In Nr. 3.3. werden als Nachweisgrenze die Werte festgelegt, die mit den Techniken ermittelt werden können, die zum Zeitpunkt der Festlegung der typspezifischen Bedingungen verfügbar sind. Eine Möglichkeit der Anpassung an die Weiterentwicklung der Technik sollte hier unbedingt eingebaut werden.

3.5

Die Einbeziehung von historischen und paläologischen Daten für die Ermittlung von typspezifischen Referenzbedingungen wird ausdrücklich begrüßt.

Anlage 2 (zu § 4)

Oberflächengewässer: Gewässerbelastungen und Beurteilung der Auswirkungen

  - signifikante Punktquellen und diffuse Quellen

Zur besseren Einschätzung der Belastungen sollte der Eintragspfad über das Grundwasser gesondert betrachtet werden.

In der Stoffaufzählung fehlen Salze, insbesondere NaCl und KCl, die durch übermäßige Streusalzverwendung in die Oberflächengewässer und gewässerabhängigen Landökosysteme gelangen und dort zu Änderungen führen können. Auch Ammonium sollte aufgenommen werden.

1.2

die Zusammenstellung von Wasserentnahmen und von Wasserverlusten in Versorgungssystemen wird begrüßt. Hierher gehören auch Wassereinleitungen im Hinblick auf die Wassermenge.

1.4

Hier sollte die wiederholte morphologische Beeinträchtigung durch ständige  Gewässerunterhaltung als Begriff auftauchen.

Unter 1.5 sollten als Beispiele sonstiger signifikanter anthropogener Belastungen genannt werden: Wärmeeinleitung (Kühlwasser von Kraftwerken), Einleitung von Säuren und Basen (pH-Wertänderungen), Einleitung von (Streu-)Salzen (Änderung der Leitfähigkeit),

Bei 1.6. sollte die Einschätzung der Bodennutzung insbesondere auch der Ufer, Gewässerrandstreifen und Auen bei Oberflächengewässern sowie der Strände bei Seen Küsten- und Übergangsgewässern ergänzt werden.

Anlage 3 (zu § 5 Abs. 1 Satz 1)

Oberflächengewässer: Umweltqualitätsnormen zur Einstufung des ökologischen Zustands

1. Biologische Qualitätskomponenten

Für die Beurteilung der faunistisch/floristischen Erhebungen müssen nicht nur das Gewässer selbst, sondern auch Qualität von Struktur und Funktionsfähigkeit von dessen aquatischen, in Verbindung mit dem Oberflächengewässer stehenden Ökosystemen (nach Art. 2 Nr. 21 der WRRL) wie Ufer/Gewässerrandstreifen und Auen bei Fließgewässern sowie Stränden bei Seen, Übergangsgewässern und Küstengewässern und die Wechselwirkung herangezogen werden.

2. Hydromorphologische Qualitätskomponenten

Unter Morphologie muss hier nicht nur die Uferzone, sondern auch der Gewässerrandstreifen bzw. die Aue einbezogen werden.

3. Chemische und physikalisch-chemische Parameter

Tabelle (S.22):

Die Leitfähigkeit ist ein relativ einfach zu bestimmender Parameter, der Aufschluß über bestimmte Gewässerbelastungen geben kann, z.B. zu Abwassereinleitungen. Daher sollte die Leitfähigkeit bei Flüssen und insbesondere auch bei Seen in die Liste der allgemeinen Parameter aufgenommen werden.

Wir begrüßen die Aufnahme von o-Phosphat und Nitrat; diese sollten bei allen Oberflächengewässern zu den Qualitätskomponenten zählen. Die alleinige Bestimmung von Gesamt-Nitrat reicht nicht aus, da Ammonium eine wichtige Komponente ist, deren Toxität in einigen Oberflächengewässern regelmäßig zu Fischsterben führt. Außerdem ist Ammonium ein Sauerstoffzehrer. Nitrat wiederum spielt bei der Trinkwasserversorgung eine wichtige Rolle.

###### Anlage 4 (zu § 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2)

Oberflächengewässer: Anforderungen an die Einstufung des ökologischen Zustands:

1.

Die Umweltverbände gehen davon aus, daß es sich bei den Tabellen um eine wortgetreue Übernahme aus dem Anhang V WRRL handelt. Dies wurde nicht detailliert abgeprüft.

2. Chemische Qualitätskomponenten für Umweltqualitätsnormen zur Einstufung des ökologischen Zustands(S. 35 )

Die Überwachung und Einhaltung der Umweltqualitätsnormen nur unter der Bedingung, dass die aufgeführten Stoffe in signifikanten Mengen in den Oberflächenwasserkörper eingeleitet werden, kann von den Naturschutzverbänden nicht als ausreichend erachtet werden. Zum einen kann die Summe mehrerer nicht signifikanter Einleitungen den Grenzwert überschreiten, zum anderen können unbekannt oder illegale Quellen existieren, die unbemerkt blieben. Daher ist ein flächendeckendes Netz der Überwachung notwendig, eine geringere Dichte der Überwachung als bei bekannten Gefahrenquellen wäre akzeptabel.

Die pauschale Bewertung der Gewässer mit „arithmetischen Jahresmittelwerten“ erscheint nicht angebracht. Schadereignisse oder Belastungen, die nur sehr saisonal auftreten, wie z.B. Belastungen, die aus PSM-Einträgen resultieren, würden insofern nahezu unberücksichtigt bleiben und durch Mittelwertbildungen stark relativiert. Sie können aber nachgewiesenermaßen zu nachhaltigen Schädigungen der Gewässerbiozönosen führen.

Kritisch ist vor diesem Hintergrund auch die Probenahme zu sehen. Einzelne Stichproben in einem eng vorgegebenen Zeitraster mit großen Intervallen (vgl. auch Abs. 4A – 1.4) werden für viele Parameter nicht zu aussagkräftigen Ergebnissen führen. Die Beprobung von der fließenden Welle oder dem Gewässersediment ist für die einzelnen Stoffe genauer zu definieren.

Generell wird nicht deutlich, wie die zu berücksichtigenden Stoffe ausgewählt wurden. Darüber hinaus sind für die angeführten Qualitätsziele der einzelnen Stoffen die Quellen/Werte nicht vollständig nachvollziehbar. Viele sind anderen EU-Richtlinien entnommen, aber nicht alle.

Ist die Liste als vollständig anzusehen? Beispielsweise sind viele Schwermetalle aufgeführt, aber das Element Blei fehlt!? Gewollt?

Für die Metalle Chrom, Kupfer und Zink scheinen die Zielvorgaben deutlich überhöht zu sein.

In Anlage 5 ist die Unterteilung oder Behandlung der Stoffe Aldrin, Dieldrin... nicht nachvollziehbar. Zum einen die Betrachtung als einzelne Werte und die Betrachtung als Summe.

Inwiefern ist die aufgeführte Liste als vollständig anzunehmen, macht es z.B. Sinn noch mehr Summenparameter zu bestimmen, um damit Stoffe ermitteln zu können, die nicht explizit in der aktuellen Liste vorhanden sind?

Das Fehlen der Definition, was unter signifikant zu verstehen ist, ist zwar angemerkt, eine Verordnung kann mit noch offenen Definitionen jedoch nicht verabschiedet werden. Auch sollten die „signifikanten Mengen“ unserer Meinung nach als „bioaktive Mengen“ definiert und die Grenzwerte entsprechend festgelegt werden. Hier wäre ein klarer Bezug zum Vorsorgeprinzip wünschenswert

Soweit noch nicht geschehen wären in der Tabelle auf S. 35 ff auch pseudohormonell wirksame Stoffe aufzunehmen. Textlich berücksichtigt die Verordnung diese auf S. 17 (Anlage 2 zu § 4 unter 1.1 - signifikante Punktquellen und diffuse Quellen). Außerdem fehlt hier der Parameter Blei (Pb). In Sedimenten liegt er angereichert vor und ist ein wichtiger Indikator für die Toxizität eines Gewässers

Anlage 5 (zu § 6)

Oberflächengewässer: Umweltqualitätsnormen für die Einstufung des chemischen Zustands

Hier fehlen die prioritär gefährlichen Stoffe.

## Anlage 6 (zu §7)

## Oberflächengewässer : Überwachung

Überwachungsfrequenzen (S. 45-46):

Es sind nur die Mindestüberwachungsfrequenzen aus dem Anhang V Nr. 1.3.4 WRRL übernommen worden. Das heißt z. B. dass bei der überblicksweisen Überwachung biologische Parameter (mit Ausnahme von Phytoplankton) nur einmal in 3 Jahren und falls diese Untersuchung einen guten Zustand dokumentierte, die nächste Untersuchung erst frühestens nach 6 Jahren, spätestens nach 9 Jahren erfolgen muss. In diesen langen Zeiträumen kann sich die aquatische Biozönose derart verändert haben, dass deren Ursache im nachhinein schlecht nachzuvollziehen ist. Die häufigere Untersuchung des Phytoplanktons  kann das nicht kompensieren, da dessen Zusammensetzung sehr saison- und witterungsabhängig ist. Wir

fordern die überblicksweise Untersuchung von Makrozoobenthos und höherer aquatischer Flora häufiger, d.h. mindestens alle 2 Jahre in Fließgewässern durchzuführen.

Es wird weiterhin die Überwachung vor allem abgestellt auf Stellen, „an denen der Abfluss bezogen auf die gesamte Flussgebietseinheit bedeutend ist“ (Anlage 6, 1.1.2 auf S. 41/42): Stichprobenartige Untersuchungen auf chemische Parameter (prioritäre Stoffe) können bei höherer Frequenz vielleicht erfasst werden, die Untersuchungen sagen aber nichts über die aquatische Lebensgemeinschaft und damit über die ökologische Qualität im Oberlauf oder anderen nicht so stark hydraulisch dominierten Bereichen aus. Wir fordern dem Rechnung zu tragen, d. h. Untersuchungsstellen nicht nur nach hydraulischen Größen oder Ländergrenzen festzulegen sondern in Absprache mit Experten und Umweltverbänden.

1.5.2 Überwachungsanforderungen für Habitat- und Artenschutzgebiete

Die Beschränkung der Überwachung auf „Habitat und Artenschutzgebiete“ fußt auf Anh. V Punkt 1.3.5 WRRL. Da dieser Begriff jedoch nicht genau definiert ist, schlagen wir vor, in Anlehnung an Art. 6 und  Anh IV WRRL auch solche Schutzgebiete mit einzubeziehen, die nur auf nationaler Ebene geschützt sind – natürlich immer nur insoweit, als sie eine Abhängigkeit von Wasserhaushalt aufweisen können. Diese Schutzgebiete werden in §22 BNatSchG genannt.

Änderungsvorschlag:

„1.5.2 Überwachungsanforderungen für Habitat – und Artenschutzgebiete nach § 10 Abs. 1 Nr. 5, 6 und 8 BNatSchG und Schutzgebiete nach §22 BNatSchG“

Oberflächenwasserkörper und wasserabhängige Landökosysteme, die Habitat – und Artenschutzgebiete nach § 10 Abs. 1 Nr. 5, 6 und 8 BNatSchG oder Schutzgebiete i. S. des  § 22 BNatSchG sind, sind in das operative Überwachungsprogramm einzubeziehen, ....“

## Anlage 7 (zu §8)

Oberflächengewässer: Einstufung des Zustands, Darstellung

2. Einstufung und Darstellung des chemischen Zustands

Auf S. 50 steht unter 2. "Einstufung und Darstellung des chemischen Zustandes geschrieben: "Wenn ein Wasserkörper alle einschlägigen Umweltqualitätsnormen nach Anlage 5 erfüllt, ist sein chemischer Zustand als "gut", anderenfalls als "nicht gut"  einzustufen."

In Anlage 5 fehlt aber noch die Liste von prioritären gefährlichen Stoffen, für die keine Umweltqualitätsnormen, sondern "Null-Emission" festgelegt wurde. Demnach ist dieser Teil etwas unvollständig, denn "alle einschlägigen" sollten wohl auch die phase-out-Maßnahmen sein. Hier fehlt ein Verweis auf die Ziele der WRRL bezüglich der prioritär gefährlichen Stoffe.

Anlage 8 (zu § 9)

Grundwasser: Beschreibung und Prüfung der Einwirkungen

1. Erstmalige Beschreibung

1.2

Die Belastungen, der Grundwasserkörper sollten auch großflächige Grundwasserabsenkungen einschließen, wie sie beim Tagebau typisch sind.

2. Weitergehende Beschreibung

2.1

Die Temperatur sollten nach Schichtung differenziert in die Beschreibung mit aufgenommen werden.

Anlage 9 (zu § 10 Abs. 1)

Grundwasser – mengenmäßiger Zustand

Der mengenmäßige Zustand des Grundwassers wird nicht nur durch Wasserentnahmen beeinflusst, sondern in vielen Gebieten durch Drainage und durch die Eintiefung von Flussläufen ins Gelände aufgrund anthropogener Einflüsse. Diese Sachverhalte müssen im Begriff anthropogen bedingte Änderungen des Grundwasserstandes mit genannt werden. („wie z.B.....“)

Anlage 11 (zu § 11 Abs. 1)

# Grundwasser: Einstufung des chemischen Zustands

2. Guter Chemischer Zustand

zu 2b)

Einen Nitratgehalt von bis zu 50 mg pro Liter im Grundwasser als „guten chemischen Zustand“ zu definieren, können die Naturschutzverbände nicht mittragen. Hierbei handelt es sich bereits jetzt um den Grenzwert, der zum Handeln zwingt. Wir halten hier einen Grenzwert von 10 mg/l Nitrat für notwendig, ab dem Handlungen zur Verminderung der Nitratwerte einzuleiten sind. Davon ausgenommen wären natürlich Fälle einer natürlich höheren Hintergrundbelastung.

# Anlage 12 (zu § 11 Abs. 2 und 3)

2. Überblicksweise Überwachung

2.3: Die zu messenden Parameter sollten auch die Tritium-Werte umfassen, um derzeitige Nutzungen von altem Tiefengrundwasser umgehend einstellen zu können, wenn sich eine Verunreinigung mit jüngerem Grundwasser zeigt. Ferner sollte hier ein Querverweis auf die zu untersuchenden Pestizide erfolgen. Auch die Erfassung der Temperatur ist ein wichtiger Parameter, u.a. da die Löslichkeit von Inhaltsstoffen direkt von ihr abhängig ist, die übrigen Messwerte mithin ansonsten nicht korrekt eingeschätzt werden können.

Mainz und Weisenheim,  14.6.2004

gez.

Friedrich Wulf						Dr. Heinz Schlapkohl

NABU Rheinland-Pfalz 				BUND Rheinland-Pfalz